评分汇总表

项目名称：抚州市中心城区排水防涝建设工程（二标段）EPC总承包项目非开挖修复及清淤工程专业分包              项目编号：JZGD2025010030

| 序号 | 投标单位 | 扣分原因记录 | 得分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海誉帆环境科技股份有限公司 |  | 100 | 1 |
| 2 | 湖南大麓科技有限公司 |  | 100 | 2 |
| 3 | 苏州群业建设工程有限公司 | - 1、安全负责人无注册安全工程师，扣1分。 | 99 | 3 |
| 4 | 安越环境科技股份有限公司 | - 提供的2个有限空间作业证书，不符合招标文件要求的有毒有害有限空间作业岗位证书，扣2分； - 提供的潜水安全员证书，不符合招标文件要求的市政工程潜水员证书，扣1分。 | 97 | 4 |
| 5 | 福建巨联环境科技股份有限公司 | 1、无底膜材料，扣3分。 | 97 | 5 |
| 6 | 江西核地勘测设计有限公司 | 1、综合性业绩不包含管道塌陷，未提供304不锈钢带材料，扣4分。 | 96 | 6 |
| 7 | 中管通地下管线技术（广东）有限公司 | 1、无综合性业绩，扣4分。 | 96 | 7 |
| 8 | 江苏捷安通环保科技有限公司 | - 清淤负责人证书不符合要求，扣1分； - 安全负责人无注册安全工程师，扣1分； - 2个空气潜水员，不符，扣2分。 | 96 | 8 |
| 9 | 保定航源市政工程有限公司 | - 安全负责人缺注册安全工程师，扣1分； - 提供的证书非有毒有害有限空间作业岗位证书，扣3分。 | 96 | 9 |
| 10 | 广东天驰智慧管网有限公司 | - 安全负责人无注册安全工程师，扣1分； - 综合性业绩未提供PVC-U材料发票，扣4分。 | 95 | 10 |
| 11 | 浙江景迈环境科技有限公司 | - 安全负责人缺注册安全工程师，扣1分； - 综合性业绩中未提供304不锈钢带材料，扣4分。 | 95 | 11 |
| 12 | 浙江杭伟环境建设有限公司 | - 安全负责人无注册安全工程师，扣1分； - 有限空间作业证书不符，扣1分； - 无综合性业绩，扣4分。 | 94 | 12 |
| 13 | 江西圣杰市政工程有限公司 | - 安全负责人无注册安全工程师，扣1分； - 缺少底膜材料购置发票，扣3分； - 业绩3金额未到100万元，扣4分。 | 92 | 13 |
| 14 | 上海景朋环境科技有限公司 | - 技术负责人中级，非高级，扣1分； - 2、安全负责人缺注册安全工程师，扣1分； - 3、无螺旋缠绕内衬修复材料，扣3分； - 4、业绩中未提供PUV-U及不锈钢带发票，扣4分。 | 91 | 14 |
| 15 | 浙江青鹤建设有限公司 | - 提供的2台租赁的清洗吸污车无租赁发票，只有购买发票，扣2分； - 业绩3、4未提供竣工验收报告，综合性业绩未提供PVC-U及304不锈钢带材料发票，扣8分。 | 90 | 15 |
| 16 | 张家港保税区华瑞工程有限公司 | - 技术负责人高级职称无专业，扣2分； - 安全负责人无安全员证，扣1分； - 无底膜材料发票，扣3分； - 无综合性业绩，未提供304及PVC-U型材发票，扣4分。 | 90 | 16 |
| 17 | 广西中如顺建筑工程有限公司 | - 项目经理无一级，扣2分； - 清淤负责人证书不符，扣1分； - 修复负责人证书不符，扣1分； - 安全负责人无注册证书，扣1分； - 缺3个有毒有害有限空间证书，安全员证书1人过期，1人证书不符，潜水员证书不符，扣6分。 | 89 | 17 |
| 18 | 江西绿通建设有限公司 | - 技术负责人为中级，扣1分； - 修复负责人证书不符，扣1分； - 安全负责人无注册证书，扣1分； - 无市政潜水员，扣3分； - 项目经理无一级，扣2分； - 无综合性业绩，扣4分。 | 88 | 18 |
| 19 | 安徽中定环境科技有限公司 | 1、提供的3个非开挖修复部分业绩金额未达到100万元，扣12分。 | 88 | 19 |
| 20 | 江西靖衡建设工程有限公司 | - 技术负责人只有中级，扣1分； - 未提供清淤负责人，扣1分； - 安全负责无注册证书，扣1分； - 其他技术人员只有1个非开挖人员，有3个安全员，其他均未提供，扣11分。 | 86 | 20 |
| 21 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | - 技术负责人只有工程师，无高工，扣1分； - 清淤负责人证书不符合要求，扣1分； - 修复负责人证书不符合要求，扣1分； - 安全负责人缺注册安全工程师，扣1分； - 提供的有限空间作业证书，不符合有毒有害有限空间人员证书的要求，扣3分； - 未提供机械螺旋缠绕法内衬修复设备租赁发票，提供的出租方购买设备发票，缺2台；未提供紫外光固化施工设备租赁发票，提供的出租方购买设备发票，缺1台；扣9分。 | 84 | 21 |
| 22 | 南通云程市政工程有限公司 | - 技术负责人中级，非高级，扣1分； - 修复负责人证书不符，扣1分； - 安全负责人没有注册安全工程师，扣1分； - 缺少两个市政工程潜水员，扣2分； - 未提供底膜材料发票，扣3分； - 提供的2个业绩不符合要求，扣8分。 | 84 | 22 |
| 23 | 湖北新月建设工程有限公司 | - 项目负责人无一建，扣2分； - 无清淤负责人，扣1分； - 修复负责人不符，扣1分； - 安全负责人无注册证书，扣1分； - 缺少两个市政工程潜水员证书，扣2分； - 业绩只有1个符合要求，其他业绩非开挖修复部分金额没达到100万元，扣12分。 | 81 | 23 |
| 24 | 上海潜业市政工程有限公司 | - 技术负责人中级，扣1分； - 安全负责人无注册，扣1分； - 无非开挖修复证书，扣3分； - 有限空间证书不符合要求，扣2分； - 业绩无发票，扣16分。 | 77 | 24 |
| 25 | 广东统建建设工程有限公司 | - 项目经理二级建造师，不符，扣2分； - 技术负责人专业不符，扣2分； - 安全负责人无注册安全工程师，扣1分； - 提供3个有限空间证书，1个空气潜水证书，不符合招标文件，扣4分； - 业绩未提供中标通知书或发包证明，扣16分。 | 75 | 25 |
| 26 | 上海宝乔环境工程有限公司 | - 技术负责人为中级，非高级，扣1分； - 修复负责人证书不符合要求，扣1分； - 安全负责人无注册安全工程师，扣1分； - 管道工少1人，扣1分； - 无机械修复缠绕设备，扣6分； - 业绩未提供材料采购合同及发票，扣16分。 | 74 | 26 |
| 27 | 河北大地数字信息技术有限公司 | - 1、技术负责人为中级，非高级，扣1分； 2、清淤负责人证书不符，扣1分； 3、安全负责人无注册安全工程师，扣1分； 4、气囊无DN1500，扣4分； 5、无螺旋内衬修复设备，扣6分； 6、缺1套紫外光固化设备，扣3分； 7、2个潜水员证书不符，扣2分； - 8、无紫外光固化软管及底膜材料及螺旋缠绕内衬修复材料，扣6分； - 9、业绩不符合要求，扣16分。 | 60 | 27 |
| 28 | 江西灵旭建筑工程有限公司 | - 技术负责人工程师，非高级，扣1分； - 清淤负责人证书不符合，扣1分； - 安全负责人无注册安全工程师，扣1分； - 市政潜水员缺1人，有毒有害有限空间缺1人，非开挖修复缺3人，扣5分； - 气囊缺DN300，扣4分； - 缺机械缠绕修复设备2套，紫外光固化设备发票不全，扣12分； - 未提供底膜材料，未提供螺旋缠绕内衬修复材料，扣6分； - 未提供四合一及防毒面具，扣3分； - 无业绩，扣16分。 | 51 | 28 |
| 29 | 安徽百达通管道工程有限公司 | - 项目经理不符，扣2分； - 清淤负责人不符，扣1分； - 修复负责人不符，扣1分； - 安全负责人无注册，扣1分； - 只有有毒有害有限空间1人，管道工2人，其他均未提供，扣12分； - 缺少车辆登记证，扣4分； - 气囊不全，扣4分； - 无紫外光固化材料、螺旋缠绕修复材料，扣6分； - 无四合一设备，扣3分； - 无业绩，扣16分。 | 50 | 29 |
| 30 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | - 缺有毒有害有限空间人员3人，扣3分； - 缺市政潜水员3人，扣3分； - 缺管道工3人，扣3分； - 缺2个非开挖人员，扣2分； - 设备、材料均未提供，扣29分； - 无业绩，扣16分。 | 44 | 30 |
| 31 | 江西佑晨建设工程有限公司 | - 无技术负责人、清淤负责人、修复负责人证书，扣4分； - 安全负责人无注册安全工程师，扣1分； - 其他技术人员只提供3个安全员，扣12分； - 设备及材料均未提供，扣29分； - 无业绩扣16分。 | 38 | 31 |