- 江西省赣州监狱2025年监狱医院医疗设备采购需求方案

- (参考格式）

- 一、采购内容、预算及其响应要求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 预算金额（元） | 合计预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 522000 | 522000 | 974000 |
| 2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 368000 | 368000 |  |
| 3 | 电动一体理疗床 | 张 | 2 | 42000 | 84000 |  |

- 注：（一）以上设备的核心产品为： 彩色多普勒超声诊断仪。

- （二）供应商以设备品牌名称、规格型号、分项单价及其合计金额报价，响应报价不得超过预算金额，且产品分项单价报价不能超过预算单价，否则视为响应无效。

- （三）采购清单中未注明进口产品的，均为国产产品，不允许提供进口产品参加投标；

- （四）采购清单中注明进口产品的，属非国家强制性禁止的进口产品及符合条件的国产产品均可以参与投标。

- 二、投标人资格要求

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （二）具有独立承担民事责任的能力；

- （三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （六）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）具备法律、行政法规规定的其他条件。

（七）按《医疗器械监督管理条例》医疗器械分类管理要求:(1）二、三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证； (2)在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品须具有医疗器械生产备案凭证； (3)经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。

- （八）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

- 本项目不允许联合体投标。

- 三、技术要求和标准

- 【全数字彩色多普勒超声诊断仪】

- 品牌：           型号：             （请补充）

- （一） 用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它。

- （二）技术参数要求：

- （请补充，应为通用参数或基础参数，非品牌、型号所特有参数，不得具有倾向性、排他性）

- 【全自动化学发光免疫分析仪】

- 品牌：           型号：             （请补充）

- 主要功能：可检测如肿瘤标志物、激素指标、心肌标志物、贫血相关指标等，用于疾病的辅助诊断、筛查及疗效监测等。

- 技术参数要求：

- （请补充，应为通用参数或基础参数，非品牌、型号所特有参数，不得具有倾向性、排他性）

- 【电动一体理疗床】

- 品牌：           型号：             （请补充）

- 主要功能：通过音乐、按摩等同时作用，深入内心调整治疗。缓解压力，解除疲劳。排解不良情绪，促进良性情绪发展。提高人体生理机能协调性。提高决策，判断能力等。

- 技术参数要求：

- （请补充，应为通用参数或基础参数，非品牌、型号所特有参数，不得具有倾向性、排他性）

- 四、商务条件

- (一)报价方式

- 1.响应供应商以设备品牌名称、规格型号、分项单价及其合计金额报价，响应报价不得超过控制金额，且产品分项单价报价不能超过控制单价，否则视为响应无效。

- 2.响应供应商的投标总报价中应包含招标文件规定的货物及附属售后服务伴随的专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、税费和运至最终目的地的运费、保险费等一切相关费用，采购人无需额外支付任何费用。

- 注：响应供应商在投标报价时应该考虑自身经营成本，在中标后合同履行过程中不得以任何理由调整投标报价。

- 3.其他说明：本项目为交钥匙工程。

- (二)履约保证金

- 1.合同签订时成交供应商以银行基本账户转账方式向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金。未按要求缴纳，视为成交供应商放弃履约，采购人有权解除合同。

- 2.履约保证金用于补偿采购人因成交供应商违约而蒙受的损失。履约保证金不足时，采购人有权在合同价款中扣抵。

- 3.在成交供应商无任何违约行为的前提下，采购人于质保期满且成交供应商履行完合同全部内容无任何质量、服务等方面的问题后30日内一次性无息退还。

- 履约保证金缴纳账户名称：江西省赣州监狱

- 开户行：工商银行赣州章贡支行

- 帐号：1510 2258 2922 1001 380

- (三)交付

- 1.交付时间：自接到采购人要求交货通知之日起于45个工作日内完成所有设备的交货、安装、调试、试运行和培训工作，且符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。成交供应商交货时，必须事先告知采购人，若成交供应商在未告知情况下擅自发货，采购人可拒收该批货物，由此造成的损失和产生的费用由成交供应商负担。

- 2.交货方式：现场交货，并提供安装、调试、试运行和培训工作且符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

- 3.交货地点：采购人指定地点。由成交供应商负责将货物安全送达，不另收任何费用。

- 4.包装与运输

- (1)本项目下货物均应采用符合有关包装的法律、法规的本行业通用的方式进行包装，包装能适应长距离运输并具有良好的防潮防震和防破损装卸等，确保货物完好无损地运抵采购人指定地点。因包装不符合约定而造成货物损坏、灭失等损失，由成交供应商承担。

- (2)货物在交货前发生的不可预见的风险均由成交供应商负责。

- (3)货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人前48小时通知采购人，以准备接货。

- (四）质量保证

- 1.成交供应商必须提供符合国家技术规格和质量标准的原厂商原装出厂且全新、从未使用、保存完好的合格产品，如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由成交供应商承担。

- 2.货物验收合格之日起180天内，如发现质量问题，成交供应商负责包换。

- 3.项目货物基础质量保证期为壹年（12个月，自货物验收合格之日起计算）。在质保期内，凡在正常使用中出现质量问题的，成交供应商按采购人售后服务要求及成交供应商响应售后服务方案提供售后服务，其人员的差旅、食宿等费用和包修、包换所产生的货物包装和往返运费等费用均由成交供应商承担。

- (五）安装调试

- 1.设备的拆箱、安装调试等各项工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

- 2.所有设备、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，成交供应商应在3天内免费更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由成交供应商负担。

- (六）培训要求

- 1.为保证设备交付后的正常运行使用，成交供应商须派出具有相应专业资格和实际工作经验的工程师在各设备安装现场对采购人的技术人员进行现场培训，培训时间和培训地点与采购人协商确定，培训费用由成交供应商承担。

- 2.培训要求:通过培训，系统管理操作工作人员对系统各功能模块能比较熟练地掌握并能完成独立操作。

- (七）验收

- 1.初验：设备送达现场后，成交供应商和采购人共同打开包装验货，如设备质量和技术规格不符合采购人采购要求或成交供应商投报要求，或有明显损坏，采购人不予验收。初验同时，成交供应商须将各设备详细装箱单据及其全部有关技术文件、资料、质量报告等文档汇集成册交付采购人。

- 2.终验：设备初验合格后，经安装测试后转入试运行。试运行30天后，成交供应商应向采购人提交试运行记录，出具项目试运行报告，并提出最终验收申请，经采购人同意，采购人组织相关部门及人员成立验收小组，与成交供应商共同按招标文件、成交供应商响应文件、合同等约定内容及国家或行业相关标准进行最终验收。

- 3.如验收未达相应要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

- (八）付款方式

- 全部设备交货、安装调试、试运行和培训等履约内容经验收完毕且合格后，成交供应商开具符合法律法规和采购人财务要求的全额增值税普通发票，采购人一次性支付合同款项。成交供应商对自身提供的增值税发票负全部责任，因提供的增值税发票不合法、不合规或涉嫌虚开而产生的一系列经济、法律后果和纠纷全由成交供应商承担，采购人一概不予负责。采购人在成交供应商提供符合法律法规和采购人财务要求的增值税发票前，有权暂不付款且不承担任何款项逾期责任。

- （九）售后服务要求

- 1.在质量保证期内，如设备发生故障，成交供应商要调查故障原因并免费修复直至满足设备性能的要求，或者免费更换有缺陷的组件和材料；质保期过后，成交供应商或设备制造商须对设备提供终身维修服务，且提供广泛、即时、优惠的技术支持，并提供质量上乘、价格合理的相关配件。

- 2.质量保证期内成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任，提供及时的升级服务。

- 3.质保期满后，成交供应商须继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担。成交供应商须保证提供质保期满后5年内设备所需的备品、备件。

- 4.成交供应商或设备制造商须提供7x24小时售后服务热线，在接到采购人通知维修后随时响应提供服务。若运用通信工具不能解决问题，成交供应商或设备制造商售后服务人员须于2个工作日内到达采购人现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复或提供备用机更换。如成交供应商或设备制造商未能如上约定提供服务，采购人可自行组织维修，因此发生的全部费用由成交供应商承担，采购人可在履约保证金中予以扣除，履约保证金不足以扣除时，由成交供应商补足。

- 5.成交供应商或设备制造商的其他售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

- (十）保险

- 成交供应商可根据采购项目需求确定是否购买运输保险并承担由此产生的一切费用。如行业或国家另有规定的从其规定。

- （十一）其它要求

- 1.因采购人的特殊性，成交供应商送货、安装调试、培训、技术服务等人员及车辆进入监管区必须按照采购人的管理规定进行操作，不得违反。成交供应商人员应自觉遵守安全检查、严禁违禁品流入，如果发生为服刑人员提供违禁品（如现金、手机、毒品、酒类、淫秽书等）及进行其他交易等行为的，根据司法部“六个一律”规定，取消成交供应商涉事人员及车辆进入监管区资格，触犯法律的，移送有关部门依法处理。情节严重的，采购人有权单方终止合同，并没收全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权从未结货款中扣除。

- 2.成交供应商或设备制造商应当对本项目的内容以及在签订、履行本项目过程中知悉或获得的所有有关采购人的秘密信息、客户资料等信息（即“保密信息”）予以保密。如成交供应商或设备制造商的雇员（无论该雇员是否已从接受方离职）在本条约定的保密期限内违反保密义务，成交供应商或设备制造商应当对采购人因此所遭受的损失承担赔偿责任。如果成交供应商或设备制造商在本项目有效期内严重违反保密义务，采购人同时还有权提前终止本合同。

- (十二)违约责任

- 1.未经采购人书面同意，如成交供应商将货物的供货转包、分包他人，应向采购人支付合同总价20%的违约金，且采购人有权终止合同及要求成交供应商返还已付货款并没收成交供应商履约保证金。

- 2.成交供应商逾期交付货物的，每逾期一日，应当向采购人支付合同总价1‰的违约金。逾期超过10天仍不能交货的，采购人有权解除合同，由此造成的损失由成交供应商承担，且应向采购人支付合同总金额20%的违约金。

- 4.成交供应商提前交货的，应与采购人协商收货时间。除不可抗力原因外，因运输原因发生的逾期交货，成交供应商应承担违约责任。

- 5.除合同另有规定和不可抗力外，合同一方单方终止合同的，应向另一方支付合同总价20%的违约金。

- 6.本项目的违约金和采购人损失，采购人均可先行从成交供应商履约保证金中予以扣除，履约保证金不足时，采购人有权从未付合同价款中予以扣减，若仍不足的，成交供应商应继续补足。

- (十三)知识产权

- 成交供应商或设备制造商应保证采购人在使用成交供应商所供货物时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商或设备制造商承担一切与之有关的责任。

- 注：以上商务要求供应商必须完全响应，否则作无效标处理。

- 五、评审标准

- 采用综合评分法对符合性审查合格的响应供应商进行综合评分。采用100分为满分，各项评审因素分值及评标标准如下：

- （一）价格评审（ 30 分）

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| - 价格得分满分为30分：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 - 评审依据：最终报价。 - 注：投标人的投标报价有下列情形的，不进入评标基准价计算。 - （1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除用扣除后的价格参与评审；属于残疾人福利性单位的视同小微企业，给予价格扣除； - （2）若投标人的报价超过预算单价、项目预算金额，则为无效报价，按无效投标处理； - （3）投标报价明显明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |

（二）技术评审（ 60分）

| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | - 必须全部满足招标文件中各设备“技术参数要求”中全部要求，任意一条不满足作无效响应处理。 - 评审依据：投标文件中“技术要求响应/偏离表”。 |  |
| 技术加分 | - 【彩色多普勒超声诊断仪】 - （请补充，按如下格式） - 1.......得X分，.......得X分......满分X分。 - 评审依据：电子投标文件中需提供该项技术功能的证明图片及技术白皮书并加盖制造商原色公章佐证。 - ......... - 【全自动化学发光免疫分析仪】 - （请补充，按如下格式） - ......得X分，.......得X分......满分X分。 - 评审依据：电子投标文件中需提供该项技术功能的证明图片及技术白皮书并加盖制造商原色公章佐证。 - ......... - 【电动一体理疗床】 - （请补充，按如下格式） - 1.......得X分，.......得X分......满分X分。 - 评审依据：电子投标文件中需提供该项技术功能的证明图片及技术白皮书并加盖制造商原色公章佐证。 - ......... | 60分 |

（三）商务评审 10 分

| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | - 必须全部满足招标文件“商务条件”全部要求，任意一条不满足作无效响应处理。 - 评审依据：提供商务条件响应/偏离说明表。 |  |
| 项目实施 | - 供应商针对本项目提供实施方案，方案包括不限于：①货源组织方案；②供货进度计划及保证措施；③质量保障措施；④安装人员安排及安装进度安排。每满足上述内容中一项得 0.5 分，本项最多得 2 分，未提供或提供不全、不符合采购需求的不得分。 - 评审依据：提供项目实施方案。 | 2分 |
| 业绩 | - 供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有与本项目类似核心产品（彩色多普勒超声诊断仪）的同类业绩，每提供1份有效的同类业绩合同得1分，本项最高得3分，未提供不得分。 - 评审依据：供应商须提供同类业绩合同关键页的原件扫描件（合同关键页须包含合同的甲乙双方、合同详细标的和双方签章及生效时间）并加盖公章进行佐证，否则不得分。 | 3分 |
| 售后服务 | - 1.供应商针对本项目提供售后服务方案。安排科学合理、切实可行的得1.5分；安排合理、可行的得1分；安排基本合理、可行的得0.5分。本项最高得1.5分。 - 评审依据 ：售后服务方案。 - 2.为保证售后服务质量和及时性，所投彩超产品制造商为本项目提供售后维护工程师≥3名的得0.5分，售后维护工程师≥8名的得1分；售后维护工程师≥14名的得1.5分；不提供的不得分。 - 评审依据：提供所投彩超产品制造商工程师工作证扫描件及工程师姓名、身份证号、工作证号清单并加盖制造商公章佐证。 - 3.供应商承诺满足招标文件基础质量保证期1年且承诺延长质量保证期，每延长1年加1分，本项最高加2分。 - 评审依据：供应商须提供的质保期承诺函原件扫描件，承诺内容包含但不限于：在质保期内，凡在正常使用中出现质量问题的，成交供应商应负责免费保修、包换，其人员的差旅、食宿等费用和包修、包换所产生的货物包装和往返运费等费用均由成交供应商承担。未提供或提供不符合要求不得分。 | 5分 |

注：合同签订后，采购人有权要求成交供应商提供招标文件中所要求的相关佐证材料原件核查，供应商须保证响应文件中提供的材料均真实有效，如提供虚假证明材料，采购人将依据政府采购法律法规上报监管部门并追究其相应法律责任。