**南昌市中心医院（瑶湖分院）全自动蛋白分析仪调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 全自动蛋白分析仪 | 1.方法学：散射比浊法、透射比色法；2.检测样本：血清、血浆、尿液、脑脊液；3.样本管：具有原始管上样功能，选系统条形码功能；4.检测速度：测试速度≥200测试/小时5.样本稀释：具有样本自动稀释功能6.反应杯：≥30个7.检测项目：≥40项8.抗原过量检测：具有抗原过量检测稀释功能，能有效的排除假阴性结果9.操作及保养：操作简便，每天保养工作简单，随时可以待机 |

使 用 科 室：

监 督 组 :

调 研 组 ：

分 管 领 导：

时 间：