技术参数：

- 1、采用紫外线消毒，杀菌广谱、彻底；内含初效过滤器，可过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；采用大容量的颗粒状活性炭组成的复合净化板，可有效去除有机气体和医院药水等各种异味；

- 2、紫外线空气消毒器壳体采用钣金外壳加喷塑，结构强度高，重量轻；移动方便，防尘效果好，使用寿命长，安全系数高；

- 3、外观尺寸≤1800×540×405（mm3），4个万向脚轮，可任意移动；

- 4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

- 5、额定循环风量≥1600m³/h，可适用场所体积至少达160m³；

- 6、额定功率460W±46W；电源AC220V 50Hz；

- 7、紫外线杀菌灯寿命≥8000h；

- 8、配备负离子发生器，所产生负离子浓度≥6×106个/cm3；

- 9、光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效的降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。