附页1：单通道接触式温度表（超低温温度监测仪）技术参数

1.实验室级高精准度（±[0.05% + 0.3°C]）

2.宽测温量程（-200 °C 至 100 °C）

3.可兼容 J、K、E、T 四种类型热电偶，标配J、K两种类型热电偶。

4.带相对时间标记的最大值、最小值、平均值

5.宽屏双行显示读数清晰

6.体积小巧手持便携

7.防尘防撞保护外壳

