体位垫参数

啫喱俯卧位胸垫（规格63*46*16CM）、啫喱封闭式头垫（规格25*20*10CM） 、啫喱开放式头圈（规格20*20*7CM）、啫喱俯卧位头垫（规格25*33*13CM）、啫喱俯卧位隧道垫(规格64*64*25cm)、啫喱减压床垫（规格100*50*1.5CM）、啫喱半圆型垫（50*15*10CM  ）。

宫腹腔镜手术器械包

（需适配：宫腔镜系统：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、南京迈瑞生物医疗电子有限公司、桐庐精锐医疗器械有限公司 ，型号：摄像主机：U1、冷光源：HB300L、宫腔镜：M02930A、灌注泵：JRG-I（A）；腹腔镜系统：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、南京迈瑞生物医疗电子有限公司，型号主机UX5-TEC、光源HB500R、气腹机HS-50F、腹腔镜M 01030A）

- 简易举宫器  固定式  1把

- 腹腔镜双极电凝钳  弯分离型5*330mm  2把

- 腹腔镜单级电勾  长头5*330mm  2把

- 腹腔镜气腹针  2.2*150mm   2把

- 腹腔镜分离钳 弯分离钳45° 5*340mm  4把

- 腹腔镜剪刀  双动弯剪  2把

- 腹腔镜手推式冲洗吸引器  三通冲洗器5*330mm  2把

- 腹腔镜O型持针器  左弯5*330mm  2把

- 腹腔镜无损伤抓钳             2把

- 固定韧带钩钳   27cm    1把

- 阴道压板      1件

- 子宫肌瘤钻   螺旋型5mm、10mm   各一个

- 塑料举宫器  举宫贝大中小各1，举宫架、举宫头、固定螺丝、引导棒、量棒、举宫器操纵杆（大小各1）、举宫器固定螺母     1套

脑外手术包

（1）气管切开手术包*2

（2）诺顿剥离子成套器械包*1

（3）神经显微器械包*2

（4）基础开颅包*3

（5）动脉瘤夹*1、内窥镜头*3、定制放大镜及头灯*1

脑外手术包具体参数见附件2