采购需求：

一次性使用血液浓缩器

- 适用范围：适用于心脏外科体外循环手术期间，滤除血液中多余液体及小分子溶质。

2、进出血口标配鲁尔外圆锥锁定接头

心肌保护停跳液

1.PH 值 7.02——7.20

2.灌注技术简单，使用安全，一次灌注可以停跳1个小时以上。

3.透明水样溶液，灌注后手术视野清晰便于外科手术操作。

结扎钉（集采）

- 用于冠状动脉搭桥术中结扎桥血管或靶血管分支

- 采用符合ASTM F67-06（原ASTM F1341-99）的一级纯钛材料制成，一次性使用。