尿失禁悬吊带

用途：用于女性压力性尿失禁的手术治疗

1.用于女性压力性尿失禁的手术治疗。

2网片材质:单丝聚丙烯。

3.尺寸:45X1.1cm。

4.产品外覆有聚乙烯保护套，有效避免在牵拉过程中对组织的损伤。

5.孔径:346-1097um。

6.特点:优良的生物相容性，最低的异物反应，减少细菌的粘附，高度的耐老化性能