- 一、基本信息

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 电话 |  |
| 邮箱 |  |

二、营业执照

三、法定代表授权书

致：江西省机电设备招标有限公司

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目名称）项目征集，全权代表我方处理征集活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商签章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

附：全权代表及法定代表人身份证原件原色扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参加征集，不需要提供法定代表授权书，但需要提供法定代表人身份证明材料。

四、清单报价（根据附件中的清单填写，可单独提交excel，供应商填写品牌、型号、单价、总价。如清单有缺项或不合适之处，供应商可单独注明）

- 详细技术参数（供应商按以下格式填写。如有额外补充的，可在最下一行自行增加内容。如以下格式有不当之处，也可提出。）

| 参数内容 | 供应商填写具体参数 |
| --- | --- |
| （一）气动物流 |  |
| 传送方式 |  |
| 控制方式 |  |
| 适用环境温度 |  |
| 最大传输重量 |  |
| 工作负荷 | 每天连续 小时，每周连续 天 |
| 传送速度 | 米/秒，能否各收发站设定速度？ |
| 满负荷最大传送距离 | 横向 米，纵向 米；能否满足满足项目要求的所有站点间的传送？ |
| 工作原理 |  |
| 系统启动及停止均有缓冲 | 是否具备 |
| 自动除去管道内的湿气和冷凝水功能 | 是否具备 |
| 传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定操作指令 | 是否具备 |
| 在一个多区系统内，每个工作站、每条支线、每个区能够独立关闭或隔离 | 是否具备 |
| 一个多区系统的区数量 | 个 |
| 传输瓶抵达接收站时，空压机停止工作，传输瓶才弹出 | 是否具备 |
| 控制软件及监控系统的配套硬件参数 |  |
| 若某收发站有故障，关闭此站不影响整个系统的运行；若某一子系统有故障或关闭，不影响其它系统正常运行 | 是否具备 |
| 输出传输效率报告功能，能统计每个传输瓶在工作站点的等待时间 | 是否具备 |
| 能以图表形式直观显示系统运行状态 | 是否具备 |
| 能有效抵御外界电磁干扰，保障信号与电力传输的稳定可靠，适应复杂电磁环境 | 是否具备 |
| 电脑可储存监控记录次数 | 次 |
| 控制信号最远可传递距离 | 米 |
| 可设置任意一个收发站为系统兼容回收站，也可在机房专门设置一个回收站 | 是否具备 |
| 系统软件可以对接医院HIS等软件 | 是否具备 |
| 气动站点具备收发功能，智能收发站负责传输瓶的装入、发出输送地点信号、发出起动信号以及接收传输瓶等操作 | 是否具备 |
| 站点框架材质、尺寸 |  |
| 站点发送端配有挡板，可以使用权限收发 | 是否具备 |
| 输送管道材质 | 能否配置304不锈钢材质 |
| 管道内径尺寸 |  |
| 管道外径尺寸 |  |
| 管壁厚度尺寸 |  |
| 转弯半径 |  |
| 转换器定位方式 |  |
| 转换器的控制器均装有故障诊断软件，当智能收发站、转换器、三向阀发生故障时，自动向每一个智能收发站的画面上和中心控制机发出故障信息 | 是否具备 |
| 转换器三向还是四向 |  |
| 系统配置转换中心，转换中心产品具有能在多个分区子系统间进行独立转换的功能 | - 是否具备，列出分区子系统数量 |
| 转换中心具备存储传输瓶功能，每个分子系统在转换中心具备存储多个传输瓶的能力 | 是否具备，列出存储数量 |
| 三向空压机 | 是否具备 |
| 风机可实现慢速传输 | 是否具备 |
| 变频器集成一体模块式设计 | 是否具备 |
| 具有启动检测装置，可辅助系统判断三相空压机工作状态 | 是否具备 |
| 气送量 | m3/min |
| 最大压差不低于 | mbar |
| 风机功率不低于 | KW |
| 噪声值符合国家标准，最大值≤ | db |
| 风机出风口、进风口、末端装置采用高效过滤器 | 是否具备 |
| 过滤等级 | % |
| 配备切换器 | 是否具备 |
| 配备缓冲器 | 是否具备 |
| 三相空压机功率应留有以后系统扩展的余量 | 是否具备 |
| 可根据需要安装在楼宇的任何位置 | 是否具备 |
| 传输瓶颜色数量 | 种 |
| 内径 |  |
| 长度 |  |
| 两端有双旋盖，保护圈 | 是否具备 |
| 传输瓶瓶体采用抗菌涂层 | 是否具备 |
| 传输瓶内部安装电子芯片，可实现自动返回功能 | 是否具备 |
| 传输瓶可配备低功耗定位模块，实现传输瓶全输送路径的精准定位 | 是否具备 |
| 定位精度 | 米 |
| 系统配备检测传输瓶 | 是否具备 |
| 系统配备清洁传输瓶 | 是否具备 |
| 电源配备：1个电源可供 | ≥ 个单元（收发站及转换器） |
| 电源具备防雷击、防杂波、防输出短路保护功能 | 是否具备 |
| 单个最远供电距离 | 米 |
| （二）轨道小车 |  |
| 运载小车的箱体内部尺寸 |  |
| 运载小车的箱体容积 |  |
| 小车最大的净载重量 |  |
| 驱动模式 |  |
| 水平方向速度 |  |
| 垂直方向速度 |  |
| 载小车运行噪声 |  |
| 小车具有机械防撞功能，装有自动接触和停止装置 | 是否具备 |
| 小车自带电子锁装置 | 是否具备 |
| 小车箱盖配备缓降铰链 | 是否具备 |
| 小车在倒挂状态下，运载小车箱盖能够承受的重量是多少 |  |
| 小车自带位置监控通讯装置 | 是否具备 |
| 小车内配有紫外线自动消毒装置 | 是否具备 |
| 小车可通过设定多种小车类型如区分洁车、污车，可实现专车专用、洁污分离 | 是否具备 |
| 小车车身带有 LED 显示屏 | 是否具备 |
| 轨道材质 |  |
| 轨道上所有的铜轨下方均安装间隔的绝缘垫块（非全程绝缘套） | 是否具备 |
| 站点轨道背面需配电缆盖板，避免电缆外露 | 是否具备 |
| 转轨器运行方向重复定位的精度 | mm |
| 转轨器与轨道高差重复定位精度 | mm |
| 站点转轨器内置自动保护装置（非护栏式保护装置） | 是否具备 |
| 转轨器运行噪声 |  |
| 系统能规划运载小车的最佳轨道路径 | 是否具备 |
| 各转轨器的转轨次数，每日所有转轨器的转轨次数，需有详细的记录信息为系统预防性维护提供数据支持 | 是否具备 |
| 站点控制器显示方式 |  |
| 站点操作人员可根据实际需求设定单次发送的专用密码，小车接收人只有用此密码才可打开小车车盖 | 是否具备 |
| 小车发往站点的过程中（包括正常发送和调车），可在目的站点显示屏查看剩余抵达时间以及始发站点 | 是否具备 |
| 当错发小车时，可以在站点控制屏操作进行召回小车 | 是否具备 |
| 在静脉配置中心站点，配备超载报警装置 | 是否具备 |
| 站点调用空车时，除了可以调用空车库中的小车外，系统可优先调用正在驶往停车库的回库小车 | 是否具备 |
| 站点具备记录查询界面，可以查询本站的接收和发送记录 | 是否具备 |
| 自动回库功能 | 是否具备 |
| 科室站点可根据需求调取洁车/污车进行发送相应洁物或污物 | 是否具备 |
| 站点显示屏具有一键返回发送站点的功能 | 是否具备 |
| 站点呼叫小车等待时间在 10 分钟以内的比例 | % |
| 可设置虚拟子站点，实现一个站点多科室共用 | 是否具备 |
| 在轨道穿墙的相应部位必须配置常闭式双向防风门 | 是否具备 |
| 系统采用集散控制原理，系统实际控制由位于各个区域的区域控制器来执行，中心监控系 统发生故障不影响系统运行 | 是否具备 |
| 控制系统中心硬件配置 |  |
| 中央监控系统可查询小车在各站点的停留时间 |  |
| 对系统部件发生的任何故障进行报警提示 |  |
| 可对运行情况做记录，可随时调用历史运输记录 |  |
| 可记录动作部件（如小车和转轨器等）的运行时间和动作次数 |  |
| 系统须能一键生成系统运行报告 |  |
| 电源 | V |
| 电源必须有短路保护 |  |

六、商务条款

1、质保期：××

2、付款方式：××

3、售后服务：××

4、安装实施过程中可能涉及到的打孔等内容，含在投标报价内。

5、......

- 七、技术加分条款

- 1、...

- 2、...

- 3、...

八、商务加分条款

- 1、...

- 2、...

3、...

九、其他材料（供应商认为征集清单有缺少的、设置不合理的、有需要补充的内容等）