- 一、基本信息

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 电话 |  |
| 邮箱 |  |

二、营业执照

三、法定代表授权书

致：江西省机电设备招标有限公司

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目名称）项目征集，全权代表我方处理征集活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商签章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

附：全权代表及法定代表人身份证原件原色扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参加征集，不需要提供法定代表授权书，但需要提供法定代表人身份证明材料。

四、清单报价（根据附件中的清单填写，可单独提交excel，供应商填写品牌、型号、单价、总价。如清单有缺项或不合适之处，供应商可单独注明）

- 详细技术参数（供应商按以下格式填写。如有额外补充的，可在最下一行自行增加内容。如以下格式有不当之处，也可提出。）

| - 参数内容 | - 供应商填写具体参数 |
| --- | --- |
| - （一）中央供水 |  |
| - 系统制水量一级RO产水 | - L/H |
| - 冲洗用水 | - L/H |
| - 清洗用水 | - L/H |
| - 检验用水 | - L/H |
| - 口腔用水 | - L/H |
| - 血透用水 | - L/H |
| - 二级RO产水 | - L/H |
| - 清洗用水 | - L/H |
| - 检验用水 | - L/H |
| - 系统产水水质一级RO产水，电导率 | - μs/cm @25℃ |
| - 二级RO产水，电导率 | - μs/cm @25℃ |
| - EDI产水，电导率 | - μs/cm @25℃ |
| - 水箱配置一级中间水箱 | - 容量 L，材质SUS304，数量 个 |
| - 二级中心水箱 | - 容量 L，材质SUS304，数量 个 |
| - 检验科用超纯水箱 | - 容量 L，材质SUS304，数量 个 |
| - 清洗用纯水箱 | - 容量 L，材质SUS304，数量 个 |
| - 冲洗用纯水箱 | - 容量 L，材质SUS304，数量 个 |
| - 口腔用纯水箱 | - 容量 L，材质SUS304，数量 个 |
| - 血透用进水箱 | - 容量 L，材质SUS304，数量 个 |
| - 原水预处理装置：原水箱、多介质过滤器、活性炭过滤器、多路阀系统全自动控制两套无需人工操作，均采用 304 不锈钢，自动冲洗设定功能，自动制水、输送 | - 是否满足 |
| - 水箱采用 sus304 不锈钢无菌水箱。水箱配置除菌空气呼吸滤器 | - 是否满足 |
| - 具有独立的手动装置与自动智能触摸屏控制系统、PLC 微电脑控制单元，具有纯水设备自动化控制管理系统 | - 是否满足 |
| - 屏幕可全面控制系统运行的各项功能及数据在线监测，并可设置三级以上管理登陆密码对系统进行权限分级控制管理 | - 是否满足 |
| - 整体输送系统采用独立控制单元，采用专用显示屏与变频控制增压，循环管路需采用过流杀菌系统、在线对管道内细菌进行杀灭清除 | - 是否满足 |
| - 针对水箱及后级管路清洗消毒；利用臭氧对水箱及循环管网消毒，采取一次臭氧循环清洗杀毒、两次净水循环清洗的清洗方式 | - 是否满足 |
| - 纯水经过微孔过滤器二次过滤保证纯水在楼宇供水管中不受污染 | - 是否满足 |
| - 自动运行在线监测工作，流量、水质在线监测数字自动显示及报警 | - 是否满足 |
| - 系统具有对水质、水量、工作压力在线自动检测功能 | - 是否满足 |
| - 远程自动控制软件，具有独立编号管理文档功能，实现手机和 PC 端远程自动控制 | - 是否满足 |
| - 智慧消毒清洗；实现制水运行中任一时段水质数据的自动检索 | - 是否满足 |
| - 所有耗材运行信息可追溯 | - 是否满足 |
| - 系统具有漏水检测保护装置；出现漏水、渗水等情况自动提醒并停机 | - 是否满足 |
| - 主机主要配置 |  |
| - 当原水、纯水异常或设备运行异常、耗材需要更换时，具有自动报警提示功能 | - 是否满足 |
| - 系统具有反渗透组及系统全自动冲洗功能，具有超纯水系统过滤器清洗装置 | - 是否满足 |
| - 系统配备脱气装置，保护设备使用寿命、减少超纯水含氧量 | - 是否满足 |
| - RO膜性能有效面积 |  |
| - 产水量 |  |
| - 稳定脱盐率 |  |
| - 膜片类型 |  |
| - 最高运行压力 |  |
| - 最大压降 |  |
| - PH范围 |  |
| - 最大给水 |  |
| - 最大给水浊度 |  |
| - EDI性能进水电导率 |  |
| - 温度 |  |
| - 进水压力 |  |
| - 氧化剂（以CI2计） |  |
| - 铁（Fe） |  |
| - 锰（Mn） |  |
| - 硫化物 |  |
| - PH范围 |  |
| - 总硬度（以CaCO3计） |  |
| - 溶解有机物（TOC，以C计） |  |
| - 硅（以SiO2计 |  |
| - 设计产水流量（gpm） |  |
| - 最低允许产水流量（gpm） |  |
| - 运输重量（lbs.） |  |
| - 工作重量（lbs.） |  |
| - 回收率 |  |
| - 最大允许进水压力 |  |
| - 名义流量的降压范围 |  |
| - 产水电阻率 |  |
| - EDI具有调节电流、电压功能可根据实验对水质要求 | - 是否满足 |
| - （二）血透 |  |
| - 产水水质:细菌 | - cfu/m |
| - 内毒素 | - EU/mL |
| - 制水量 | - L/H |
| - 消毒方式:热消毒/化学消毒 | - 是否满足 |
| - 平衡器容量 | - L |
| - 系统具有预处理智控模块，可在主机触摸屏上集中调控所有预处理的再生时间 | - 是否满足 |
| - 系统具有废水回收平衡系统：系统通过对浓水电导采集分析，自动调整浓水回收比例 | - 是否满足 |
| - 具有参数调节控制系统，通过系统对数据的检测，实时判断平衡水箱水量 | - 是否满足 |
| - 系统采用手动/自动一体控制，具有独立的手动装置和自动控制系统 | - 是否满足 |
| - 反渗透系统采用全自动方式控制 | - 是否满足 |
| - 能实时监测并在线显示消毒运行工作状态和时间 | - 是否满足 |
| - 整机使用不锈钢材料，防腐蚀耐酸碱 | - 是否满足 |
| - 自动定时循环清洗，待机状态下系统管路自动冲洗功能，有效抑制菌类的滋生 | - 是否满足 |
| - 主机显示屏可实时在线监测多种数据:原水、一级反渗透水、二级反渗透水的电导率、温度、产水流量、浓水流量、水压、纯水箱储水液位状态百分比显示 | - 是否满足 |
| - 具有开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、低压保护、高压保护RO膜自动冲洗等功能 | - 是否满足 |
| - 具有供水动态平衡系统，系统通过监测与计算，自动调整进水流量 | - 是否满足 |
| - 具有故障识别/电压安全/过载保护/自动保护/报警功能/自动停机/报警 | - 是否满足 |
| - 具有远程监控系统，可使用手机APP或PC对设备进行一个远程监控 | - 是否满足 |
| - RO膜性能有效面积 |  |
| - 产水量 |  |
| - 稳定脱盐率 |  |
| - 膜片类型 |  |
| - 最高运行压力 |  |
| - 最大压降 |  |
| - PH范围 |  |
| - 最大给水 |  |
| - 最大给水浊 |  |

六、商务条款

1、质保期：××

2、付款方式：××

3、售后服务：××

4、安装实施过程中可能涉及到的打孔等内容，含在投标报价内。

5、......

- 七、技术加分条款

- 1、...

- 2、...

- 3、...

八、商务加分条款

- 1、...

- 2、...

3、...

九、其他材料（供应商认为征集清单有缺少的、设置不合理的、有需要补充的内容等）