## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  | 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费合计 |  | 361687.65
1.1 | 莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程1 |  | 361687.65
1.1.1 | 莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  | 361687.65
2 | 措施项目费合计 |  | 2821.01
2.1 | 安全生产措施费 |  | 1314.16
3 | 其他项目费合计 |  | 18084.38
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 18084.38
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 34433.37
6 | 工程总造价 |  | 417026.41
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  |  | 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程1 | [6 empty] | 361687.65
|  | 莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 | [6 empty] | 361687.65
|  | 整个项目 | [6 empty] | 361687.65
1 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:APCDZ1、APCDZ2配电箱 2.安装方式:落地安装 | 台 | 2 |  | 10717.89 | 21435.78
2 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:APCDZ3 2.型号:柜体尺寸为800*1600*600. 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 20706.36 | 20706.36
3 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:APCDZ4 2.型号:柜体尺寸为800*1600*600. 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 20294.83 | 20294.83
4 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:APCDZ5 2.型号:柜体尺寸为800*1600*600. 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 9529.41 | 9529.41
5 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:WDZ-YJY-3*10 | m | 946.353 |  | 36.84 | 34863.64
6 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:WDZ-YJY.4*50+25 2.敷设方式、部位:室外 | m | 43.337 |  | 173.74 | 7529.37
7 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:WDZ-YJY3*10mm 2.敷设方式、部位:室外 | m | 516.303 |  | 38.6 | 19929.3
8 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.SC32 | m | 66 |  | 19.94 | 1316.04
本页小计 | [8 empty] | 135604.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  |  | 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030409006002 | 电缆保护管 |  | 1.SC70 | m | 7.2 |  | 39.79 | 286.49
10 | 03B001 | 充电桩 |  | 1.3C室内壁装交流充电桩7KW; | 套 | 28 |  | 1581.41 | 44279.48
11 | 03B003 | 充电桩 |  | 1.3C室外落地交流充电桩7KW; | 套 | 26 |  | 1758.79 | 45728.54
12 | 03B002 | 充电桩 |  | 1.直流充电桩60KW; | 套 | 6 |  | 18043.83 | 108262.98
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:人机配合挖三类土 2.挖土深度:2米以内 | m3 | 98.604 |  | 8 | 788.83
14 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.挖掘机装车 土方; 2.自卸汽车运土 运距3km | m3 | 75.849 |  | 11.3 | 857.09
15 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.机械填土碾压 | m3 | 22.755 |  | 4.21 | 95.8
16 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 |  | 1.室外电缆沟做法参照国标图集《12D101-5电力电缆井设计与安装》第61页 2.规格：内空尺寸600*500(宽*深) 3.砖砌24墙 4.100mmC10混凝土垫层及模板 5.100mm厚压顶C30混凝土及模板 6.100mm厚C30混凝土矩形盖板 | m | 84.277 |  | 305.94 | 25783.71
本页小计 | [8 empty] | 226082.92
合计 | [8 empty] | 361687.65

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  |  |  | 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 暂估 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | APCDZ1、APCDZ2 |  | 台 |  | 2 | 10323.73 | 20647.46
2 | APCDZ3 |  | 台 |  | 1 | 20312.2 | 20312.2
3 | APCDZ4 |  | 台 |  | 1 | 19900.67 | 19900.67
4 | APCDZ5 |  | 台 |  | 1 | 9135.25 | 9135.25
本页小计 | [6 empty] | 69995.58 | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | 69995.58 | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  |  | 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 1 | 安全生产措施费 |  |  |  | 1314.16
2 | 1.1 | 安全生产措施费_安装 |  |  |  | 660.45
3 | 1.2 | 安全生产措施费_市建 |  |  |  | 14.45
4 | 1.3 | 安全生产措施费_建筑 |  |  |  | 639.26
5 | 2 | 文明施工费 |  |  |  | 391.48
6 | 2.1 | 文明施工费_安装 |  |  |  | 188.08
7 | 2.2 | 文明施工费_市建 |  |  |  | 4.88
8 | 2.3 | 文明施工费_建筑 |  |  |  | 198.52
9 | 3 | 环境保护费 |  |  |  | 225.84
10 | 3.1 | 环境保护费_安装 |  |  |  | 94.04
11 | 3.2 | 环境保护费_市建 |  |  |  | 3.84
12 | 3.3 | 环境保护费_建筑 |  |  |  | 127.96
13 | 4 | 临时设施费 |  |  |  | 624.77
14 | 4.1 | 临时设施费_安装 |  |  |  | 403.49
15 | 4.2 | 临时设施费_市建 |  |  |  | 8.54
16 | 4.3 | 临时设施费_建筑 |  |  |  | 212.74
17 | 5 | 冬雨季施工增加费
18 | 5.1 | 冬雨季施工增加费_安装
19 | 5.2 | 冬雨季施工增加费_市建
20 | 5.3 | 冬雨季施工增加费_建筑
21 | 6 | 夜间施工增加费
22 | 6.1 | 夜间施工增加费_安装
23 | 6.2 | 夜间施工增加费_市建
24 | 6.3 | 夜间施工增加费_建筑
25 | 7 | 二次搬运费 |  |  |  | 132.38
26 | 7.1 | 二次搬运费_安装 |  |  |  | 76.54
27 | 7.2 | 二次搬运费_市建 |  |  |  | 4.76
28 | 7.3 | 二次搬运费_建筑 |  |  |  | 51.08
29 | 8 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 132.38
30 | 8.1 | 已完工程及设备保护费_安装 |  |  |  | 76.54
本页小计 | [5 empty] | 2821.01
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  |  | 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
31 | 8.2 | 已完工程及设备保护费_市建 |  |  |  | 4.76
32 | 8.3 | 已完工程及设备保护费_建筑 |  |  |  | 51.08
33 | 9 | 工程定位复测费
34 | 9.1 | 工程定位复测费_安装
35 | 9.2 | 工程定位复测费_市建
36 | 9.3 | 工程定位复测费_建筑
37 | 10 | 脚手架费
38 | 10.1 | 脚手架费_安装
39 | 10.2 | 脚手架费_市建
40 | 10.3 | 脚手架费_建筑
41 | 11 | 垂直运输费
42 | 11.1 | 垂直运输费_建筑
43 | 12 | 其他大型机械进场及安拆费
44 | 12.1 | 其他大型机械进场及安拆费_市建
45 | 12.2 | 其他大型机械进场及安拆费_建筑
46 | 13 | 智慧工地费
47 | 13.1 | 智慧工地费_安装
48 | 13.2 | 智慧工地费_市建
49 | 13.3 | 智慧工地费_建筑
本页小计
| 合计 |  |  |  |  | 2821.01
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  | 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 18084.38 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 18084.38 |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  |  | 标段：莲花县人民医院搬迁建设项目充电桩工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费 |  | 382593.04 |  | 9 | 34433.37
合计 | [6 empty] | 34433.37