## 医用耗材市场调研（信息咨询）目录
耗材报名序号 | 耗材名称 | 性能需求
1 | 穿刺器 | 至少有5mm、10mm、12mm、15mm四种规格；同时可提供规格5mm、10mm、12mm，长度150mm的穿刺器。含一次性气腹穿刺针及取物袋。
2 | 取石网篮 | 主要用于经胆道镜抓住、操控、取出结石或其它异物。
| 经皮肝穿胆道引流套件 | 经皮经肝穿刺引流管参数经皮经肝穿刺引流管（如经皮经肝胆管引流管，PTCD）的常见参数如下：外径（French，F）通常为7-9F，长度一般长度为20-30cm，前端形状前端常卷曲成猪尾状，一般不少于3个侧孔。
3 | 造口袋 | 用于肠造口术后收集排出的粪便、肠液、尿液、保护造口及周围
4 | 一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路 | 管路成套；用于血滤机行血滤治疗，适用于我院现有连续性血液净化设备 型号：multi（Version multiFiltratePRO）和急性透析和体外血液治疗机 型号：multiFiltrate）
5 | 人工血管 | 满足开展A型主动脉夹层手术的四分支人工血管
6 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 | 能满足TIPS手术需要的一体式支架系统
7 | 手术器械 | 简易开口器2套，五官科用支撑喉镜器械一套，18cm组织剪20把，线剪10把，12.5cm小剪刀10把，18cm弯血管钳20把，14 cm弯血管钳10把，12.5 cm弯血管钳10把，内固定取出器械4套（骨剥1个、骨刀1个、骨锤1个、梅花起6个、内六角起4个），妇产科用静脉拉钩✘4，心脏外科用粗神经勾✘2，脑压板1.5✘20cm✘2个，脑外科用咬骨钳2把，骨科用刮勺3把，脑外科用脑外吸引（九个头）
| 埋线针 | 用于穴位埋线；7号针
| 理疗电极片 | 1、背部无纺布；自带粘性，能重复使用； 2、一种是吞咽电极片，蝴蝶型； 3、形状可以是圆形或方形； 圆形直径大于等于5cm； 正方形或长方形：边长5cm及以上； 4、导线式 孔径2.0插口
| 透气胶贴 | 穴位贴敷时装药使用，5cm*5cm或相近规格
| 一次性使用静脉输液针（PET-CT） | 针长1.2mm
| 医用无菌防护套（脑外显微镜） | 规格：230cm*123cm或相近规格
| 医用无菌防护套（无影灯） | 圆型 10.5cm或相近规格
| 导电膏 | 除颤仪使用
| 一次性使用冲洗器 | 颅脑手术冲洗
| 一次性使用冲洗管路 | 泌外手术接等渗冲洗液使用
| 一次性使用无菌注射针 | 各规格
| 一次性使用静脉输液针 | 各规格
| 医用橡皮膏 | 13*1000；26*500或相近规格
| 医用缝合针 | 二支装、6支装、各规格（1支装）
| 一次性使用麻醉呼吸管路(有创、无创呼吸机使用） | 有创、无创呼吸机使用
| 一次性使用体外吸引连接管 | 主要用于术中连接吸引器主机，与吸痰管、手术吸头、宫腔吸引管、清创吸头，建立密闭负压通道，术中、术后快速抽吸液体、污物、积血、分泌物，为一次性无菌物品；1.7m、2.2m或相近规格
| 一次性使用硅橡胶脑科吸引管 | 主要用于术后颅内、颅腔积液、积血、脑脊液以及胸腹腔等的持续外引流，降低颅内压，以及观察术后手术腔系的出血量或引流量
8 | 定制式固定义齿 | 1. 设计吻合：符合医生要求，与模型一致。 2. 资质合规：材料合规，具备一览表及注册证。 3. 邻接准确：邻接位置与同名天然牙一致。 4. 功能达标，形态达标，边缘密合，规范出货。
9 | 定制式活动义齿
10 | 种植类加工配件
11 | 正畸矫正相关加工配件
12 | 血细胞分析用稀释液 血细胞分析用溶血剂SULFOLYSER 血细胞分析用溶血剂Lyserce11 WNR 血细胞分析用溶血剂Lyserce11 WDF 血细胞分析用稀释液CELLPACK DFL 血细胞分析用染色液luoroce RET 清洗液CELLCLEAN AUTO 血细胞分析用染色液WDF 血细胞分析用染色液WNR | 适配我院现有仪器：全自动血细胞分析仪 生产厂家：希森美康 规格型号：XN-10X
13 | 血气测定试剂 | 适配我院现有仪器：血气分析仪生产厂家：西门子 规格型号：RAPIDPOINT 500
14 | 血液灌流器 | 用于救治重症中毒患者，行血液灌流吸附毒物；规格≥230ml
15 | 一次性使用无创脑电传感器 | 术中监测麻醉深度，避免麻醉过浅或者过深。适配我院现有病人监护仪 BeneVision N15
16 | 喉镜片 | 用于气管插管，避免交叉感染，适配于我院可视喉镜 生产厂家：优亿 型号：TDC-K3
17 | 医用高分子夹板 | 骨折、脱位复位后制动固定，维持位置，高分子石膏患者使用舒适。12CM*75CM； 10CM*50CM；7.5CM*30CM或相近规格
18 | 非吸收性缝线（丝线编织） | 主要用于皮肤，肌肉，肌腱，筋膜，腹膜，胃肠道，胆道等的术中缝合，为不可吸收；0#、3-0、2-0；